様式第7号(第9条関係)

工事完了届

　　　　　年　　月　　日に着工した、おいらせ町浄化槽設置整備事業が下記のとおり

完了したのでお届けします。

　　　　　　年　　月　　日

　おいらせ町長　　　　様

補助事業者　住所

氏名

記

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | | おいらせ町浄化槽設置整備事業 | | |
| 工事場所 | | おいらせ町 | | |
| 完了年月日 | | 年　　　月　　　日 | | |
| 工事請負人 | |  | | |
| 検査調書  　　　　　年　　月　　日、上記について検査しました。 | | | | |
| 所見 |  | | 検査者職氏名 | 職  氏名　　　　　　　　　　印 |

添付書類

（１）完成図

（２）工事施工写真

（３）浄化槽設備士が適正に施工したことを証するもの

（４）設置場所の位置図

様式第8号(第10条関係)

年　　月　　日

　おいらせ町長　　　　様

補助事業者　住所

氏名

実績報告書

　　　　　年　　月　　日付け、　　第　　号で補助金交付決定通知に係る浄化槽の設置整備事業が完了したので、下記のとおり報告します。

記

1　補助金交付決定額　　　　金　　　　　　　　　　　　　　円

2　事業完了年月日　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

3　添付書類

　(1)　浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し又はこれを証明する書類

　(2)　浄化槽法第7条（設置後等の水質検査）に規定する検査の申込書の写し

　(3)　設置工事費の領収書の写し

　(4)　その他町長が必要と認める書類

様式第10号(第12条関係)

年　　月　　日

　おいらせ町長　　　　様

補助事業者　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　印

補助金交付請求書

請求金額　　金　　　　　　　　　　　円

　　年　　月　　日付け、お地整第　　　号で確定通知のあった、おいらせ町浄化槽設置整備事業費補助金を上記のとおり請求します。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 振込依頼  金融機関名 |  | 銀　　行  信用金庫  農　　協  信用組合 | 店 |
| 口　座　名 | * 普　通　　　　□　当　座   Ｎｏ．  フリガナ  口座名義 | | |

**令和７年度 合併浄化槽補助金完了書類チェックリスト（事業所用）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **実績報告書を提出の場合の添付書類** | | 業者 | 町 |  |
| １ | 工事完了届 |  |  |  |
| ２ | 完成図（完成配置配管図） |  |  |  |
| ３ | 設置場所の位置図 |  |  |  |
| ４ | 実績報告書 |  |  |  |
| ５ | 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し又は、これを証明する書類 |  |  | 署名及び押印 |
| ６ | 浄化槽法第７条（設置後等の水質検査）に規定する検査依頼書の写し |  |  | 竣工日及び開始日 |
| ７ | 設置工事費の領収書の写し |  |  |  |
| ８ | 工事施工写真 |  |  |  |
| ①着工前　　周辺状況が分かる全景写真 |  |  |  |
| 標識の拡大写真 |  |  | 設備士の氏名及び番号を記載 |
| ②掘削工及び基礎工　全景写真 |  |  | 土留めが確認できる写真 |
| スケール及び標識の拡大写真 |  |  |  |
| ③コンクリート工　　配筋状況写真 |  |  |  |
| 底板コンクリート打設全景写真 |  |  |  |
| スケール及び標識の拡大写真 |  |  |  |
| ④据付工事　本体写真 |  |  |  |
| 本体水平確認 |  |  |  |
| 水準器及び標識の拡大写真 |  |  |  |
| 水張り状況写真 |  |  |  |
| ⑤埋戻工　　水締め状況写真 |  |  |  |
| つき固め状況写真 |  |  |  |
| ⑥上部コンクリート工　配筋状況写真 |  |  |  |
| かさ上げ状況写真 |  |  |  |
| ⑦完成　全景写真 |  |  |  |
| ブロア設置状況 |  |  |  |
| 浸透桝 |  |  | 中が確認できる写真 |
| ９ | 浄化槽設備士が適正に施工したことを証するもの |  |  | 設備士が署名押印 |
| 10 | 補助金交付請求書 |  |  |  |
| 11 | 振込口座の通帳のコピー |  |  |  |

※　書類の有無について、✔又は、○で記入してください｡